## P.1
EMC 見積/試験依頼書
ご依頼者情報
会社名：
部署名：
担当者：
住所：
e-mail：
| TEL： | [9 empty] | FAX：
ご依頼内容
試験目的：
| 適用規格： | [8 empty] | "その他"の場合、ご記入ください
| 希望試験日： | [9 empty] | 試験立ち合い：
| 報告書の有無： | [9 empty] | 希望納期：
| EUT搬入方法： | [9 empty] | EUT搬出方法：
合否判定の要請※：
EUT（供試機器）
製品名称：
製品用途：
| 寸法・重量： |  | W: |  | mm |  | × | D: |  | mm |  | × | H: |  |  | mm | 重量: |  | kg
| 設置方法： | [6 empty] | その他の場合、ご記入ください
| 支持台高さ： |  | 床置きの場合、支持台(キャスタ等)の高さ： | [10 empty] | mm
| 電源仕様： |  |  | DC |  | V, |  |  | A |  |  | AC |  |  | V, |  | A, | Hz
|  |  |  | 単相 |  |  |  | 三相 |  |  |  | 内部電源
| アース仕様： | [6 empty] | "その他"の場合、詳細をご記入ください
| 機器識別： | [10 empty] | 最高動作周波数：
| 生体信号： | [10 empty] | 生命維持機器：
使用環境：
試験費用の算出のため、お客様の試験仕様が確認できる試験仕様書又はテストプランをご提出頂くか、
P.２～P.３ページにご希望の試験仕様をご記入ください。
※ 測定結果に対して合否判定する際の判定ルール（不確かさの取り扱い）は以下の通りです。
・適用規格に不確かさを考慮する旨の要求がある場合を除き測定値で合否判定を行います。
・不確かさを加えての合否判定が適切でない場合、測定値で合否判定を行います。
上記内容に合意頂けましたら、”EUT（供試機器）”以降のご記入にご協力ください。
当センターの測定不確かさを含めた合否判定をご希望の場合は、お申し込み時にご用命ください。また、測定結果の合否判定においてお客様の社内マージン等を含む場合は、P.2の測定マージンを”有”とし具体的な数値をご記入ください。

## P.2
エミッション(EMI)測定仕様
ご依頼の測定を選択の上、詳細内容をご指定ください。
伝導妨害波測定
|  | 適用規格： | [6 empty] | "その他"の場合、ご記入ください
|  | 測定ポート： |  |  | 電源ポート |  |  |  | 測定箇所
[5 empty] | 通信ポート |  |  |  | 測定箇所
|  | 測定マージン： | [5 empty] | ”有”の場合、数値 をご記入ください | [6 empty] | dB
放射妨害波測定
|  | 適用規格： | [6 empty] | "その他"の場合、ご記入ください
|  | 測定帯域： |  |  | MHz帯 |  |  | (30 MHz - 1000 MHz)
[5 empty] | GHz帯 |  |  | (1 GHz - 6 GHz)
その他
|  | 測定マージン： | [5 empty] | ”有”の場合、数値 をご記入ください | [6 empty] | dB
電源高調波測定 IEC 61000-3-2
電圧変動及びフリッカ測定 IEC 61000-3-３
Pltの測定：
| エミッション測定台数： | [5 empty] | 台
| エミッション動作モード： | [5 empty] | モード
イミュニティ(EMS)試験仕様
静電気放電試験 IEC 61000-4-2
|  | 接触放電 |  | ±2 kV |  |  |  | ±4 kV |  | ±6 kV |  | ±8 kV |  | その他
|  | 気中放電 |  | ±2 kV |  |  |  | ±4 kV |  | ±8 kV |  | ±15 kV |  | その他
|  | 間接放電 |  | ±2 kV |  |  |  | ±4 kV |  | ±6 kV |  | ±8 kV |  | その他
|  | 印加箇所 | 接触放電： |  |  |  |  | 箇所
|  |  | 気中放電： |  |  |  |  | 箇所
無線周波数電磁界試験 IEC 61000-4-3
|  | 試験レベル |  |  |  |  | V/ｍ
|  | 印加時間 |  |  |  | 1 s |  |  | 2 s |  | その他 |  | s
|  | 印加方向 |  |  |  | 4 面 |  |  | 6 面 |  | その他 |  | 面
近傍電磁界試験の実施

## P.3
EFT/バースト試験 IEC 61000-4-4
| 試験ポート： | 電源ポート |  |  |  |  | 試験ポート数 |  |  |  | 箇所
|  | 通信ポート |  |  |  |  | 試験ポート数 |  |  |  | 箇所
| 印加時間： | 60 s |  |  |  | その他 |  | s
サージ試験 IEC 61000-4-5
| 試験ポート： | 電源ポート |  |  |  |  | 試験ポート数 |  |  |  | 箇所
| 印加間隔： | 60 s |  |  |  | 30 s |  | その他 |  |  |  | s
伝導妨害試験 IEC 61000-4-6
| 試験レベル： |  | V |  | ISM帯域： |  |  |  |  | アマチュア無線帯域：
| 試験ポート： | 電源ポート |  |  |  |  | 試験ポート数 |  |  |  | 箇所
|  | 通信ポート |  |  |  |  | 試験ポート数 |  |  |  | 箇所
| 印加時間： | 1 s |  |  |  | 3 s |  | その他 |  |  |  | s
電源周波数磁界試験 IEC 61000-4-8
| 試験レベル： | 3 A/m |  |  |  | 30 A/m |  | その他 |  |  |  | A/m
| 印加時間： | 60 s |  |  |  | その他 |  | s
電圧ディップ・停電及び電圧変動試験 IEC 61000-4-11
| 試験レベル及び継続時間： |  |  | 1/2サイクル中 0 % |  |  |  |  | 1サイクル中 0 % |  |  |  | 10/12サイクル中 40 %
|  |  |  | 25/30サイクル中 70 % | [5 empty] | 250/300サイクル中 0 %
その他
イミュニティ試験台数： |  |  |  |  | 台
イミュニティ動作モード： |  |  |  |  | モード
その他のご要望：

## リスト (hidden)
一般 | EMI | EMS
試験目的 | 適用規格 | 静電気放電試験
ISO/IEC 17025認定試験 | CISPR 11
その他(開発評価、対策、実力確認等) | CISPR 32 | 無線周波数電磁界試験
| VCCI-CISPR32 | 有
| その他 | 無
適用規格
IEC 60601-1-2:2007(ed.3) | 測定マージン
IEC 60601-1-2:2014(ed.4) | 有 | EFT/バースト試験
その他 | 無 | サージ試験
無し |  | 伝導妨害試験
ISM帯域
試験立ち合い |  | 有
有 |  | 無
無
アマチュア無線帯域
報告書の有無 |  | 有
有り(日本語) |  | 無
有り(英語)
有り(日本語/英語) |  | 電源周波数磁界試験
試験データのみ |  | 電圧ディップ・停電及び電圧変動
無し
合否判定の要請
要請する
要請しない
EUT搬入方法
当日持込
運送会社(日程は別途調整)
EUT搬入方法
当日持込
後日持帰り
運送会社(日程は別途調整)
設置方法
卓上型
床置き型
手持ち型
その他
アース仕様
電源プラグ
外部接地線
非接地
その他
機器識別
実験機
試作機
量産機(量産試作)
生体信号
-
非該当
該当
生命維持機器
-
非該当
該当
使用環境
-
専門的ヘルスケア施設環境
ホームヘルスケア環境
その他