## EMC見積試験依頼書
Ver.24.09.002 |  | E M C 見 積 / 試 験 依 頼 書 | [18 empty] | P.1 |  | ご依頼の測定を選択の上、詳細内容をご指定ください。 | [18 empty] | P.2 | [17 empty] | P.3
[22 empty] | 4.エミッション(EMI)測定仕様 | [21 empty] | サージ試験 IEC 61000-4-5
[22 empty] | エミッション測定台数： | [5 empty] | 台 | エミッション動作モード： | [9 empty] | モード |  |  |  |  | 試験ポート： |  | 電源ポート |  |  |  | 試験ポート数 | [5 empty] | 箇所
1.ご依頼者情報 | [43 empty] | 印加間隔： |  | 60 s |  |  | 30 s |  |  |  | その他 |  |  |  | s
| 会社名： | [22 empty] | 伝導妨害波測定 | [19 empty] | 伝導妨害試験 IEC 61000-4-6
| 部署名： | [22 empty] | 適用規格： | [6 empty] | "その他"の場合、ご記入ください | [12 empty] | 試験レベル： |  | 3 V/ｍ |  |  | 10 V/ｍ |  |  |  | ISM帯域： |  |  |  |  | アマチュア無線帯域：
| 担当者： | [22 empty] | 測定ポート： |  | 電源ポート |  |  | 測定箇所 |  |  |  |  | 箇所 | [9 empty] | 試験ポート： |  | 電源ポート |  |  | 試験ポート数 | [5 empty] | 箇所
| 住所： | [24 empty] | 通信ポート |  |  | 測定箇所 |  |  |  |  | 箇所 | [11 empty] | 通信ポート |  |  | 試験ポート数 | [5 empty] | 箇所
| e-mail： | [22 empty] | 測定帯域： |  | 150 kHz - 30 MHz | [6 empty] | その他 | [10 empty] | 印加時間： |  | 1 s |  | 3 s |  |  | その他 |  |  |  | s
| TEL： | [11 empty] | FAX： | [10 empty] | マージン： |  |  |  | ”有”の場合、数値 をご記入ください | [11 empty] | dB |  |  |  | 電源周波数磁界試験 IEC 61000-4-8
2.ご依頼内容 | [23 empty] | 放射妨害波測定 | [19 empty] | 試験レベル： |  | 3 A/m |  |  | 30 A/m |  |  |  | その他 |  |  |  | A/m
| 試験目的： | [22 empty] | 適用規格： | [6 empty] | "その他"の場合、ご記入ください | [12 empty] | 印加時間： |  | 60 s |  |  | その他 |  |  |  | s
| 適用製品群規格： | [11 empty] | その他規格： | [10 empty] | 測定帯域： |  | MHz帯 | (30 MHz - 1000 MHz) | [16 empty] | 電圧ディップ・停電及び電圧変動試験 IEC 61000-4-11
| 希望試験日： | [11 empty] | 試験立ち合い： | [12 empty] | GHz帯 | (1 GHz - 6 GHz) | [16 empty] | 試験レベル及び継続時間： |  |  | 1/2サイクル中 0 % | [6 empty] | 1サイクル中 0 % |  |  |  |  | 10/12サイクル中 40 %
| 報告書の有無： | [11 empty] | 報告書希望納期： | [12 empty] | その他 | [20 empty] | 25/30サイクル中 70 % | [7 empty] | 250/300サイクル中 0 %
| EUT搬入方法： | [11 empty] | EUT搬出方法： | [10 empty] | マージン： |  |  |  | ”有”の場合、数値 をご記入ください | [11 empty] | dB | [6 empty] | その他
| 合否判定の要請※： | [22 empty] | 電源高調波測定 IEC 61000-3-2 | [19 empty] | 近接磁界イミュニティ試験 IEC 61000-4-39
| ※ 測定結果に対して合否判定する際の判定ルール（不確かさの取り扱い）は以下の通りです。 ・適用規格に不確かさを考慮する旨の要求がある場合を除き測定値で合否判定を行います。 ・不確かさを加えての合否判定が適切でない場合、測定値で合否判定を行います。 上記内容に合意頂けましたら、”EUT（供試機器）”以降のご記入にご協力ください。 当センターの測定不確かさを含めた合否判定をご希望の場合は、お申し込み時にご用命ください。また、測定結果の合否判定においてお客様の社内マージン等を含む場合は、P.2の測定マージンを”有”とし具体的な数値をご記入ください。 | [22 empty] | 電圧変動及びフリッカ測定 IEC 61000-3-３ | [19 empty] | 印加レベル及び周波数： |  |  | 30 kHz-8 A/m / 134.2 kHz-65 A/m / 13.56 MHz-7.5 A/m
[24 empty] | Pltの測定： | [20 empty] | 印加箇所： |  | 指定あり |  |  |  |  | 箇所 |  |  |  | 指定なし
[22 empty] | 5.イミュニティ(EMS)試験仕様 | [22 empty] | 印加時間： |  | 2 s |  |  | その他 |  |  |  | s
[22 empty] | イミュニティ試験台数： | [5 empty] | 台 | イミュニティ動作モード： | [9 empty] | モード |  |  |  | 6.その他ご要望
静電気放電試験 IEC 61000-4-2
3.EUT(供試機器)情報 | [23 empty] | 接触放電： |  | ±2 kV |  |  | ±4 kV |  |  |  | ±6 kV |  |  |  | ±8 kV |  |  | その他
| 製品名称： | [22 empty] | 気中放電： |  | ±2 kV |  |  | ±4 kV |  |  |  | ±8 kV |  |  |  | ±15 kV |  |  | その他
| 製品用途： | [22 empty] | 間接放電： |  | ±2 kV |  |  | ±4 kV |  |  |  | ±6 kV |  |  |  | ±8 kV |  |  | その他
[24 empty] | 印加箇所： | 接触放電： |  |  |  |  | 箇所
[25 empty] | 気中放電： |  |  |  |  | 箇所
| 寸法・重量： |  | W: |  | mm |  | × | D: |  |  | mm |  | × | H: |  | mm |  | 重量: |  | kg |  |  |  | 無線周波数電磁界試験 IEC 61000-4-3
| 設置方法： | [6 empty] | その他の場合、ご記入ください | [15 empty] | 試験レベル： |  | 3 V/ｍ |  |  | 10 V/ｍ |  |  |  | その他 |  |  |  | V/ｍ
| 支持台高さ： |  | 床置きの場合、支持台(キャスタ等)の高さ： | [11 empty] | mm | [8 empty] | 印加時間： |  | 1 s |  | 2 s |  |  | その他 |  |  |  | s
| 電源仕様： |  |  | 単相 |  | 三相 |  |  | 内部電源 | [14 empty] | 印加方向： |  | 4 面-前後右左 |  |  |  |  | 6 面-前後左右上下 | [6 empty] | その他 |  |  | 面
|  |  |  | DC |  | V, |  |  | A |  |  | AC |  |  | V, |  | A, |  | Hz |  |  |  |  | 印加周波数： |  | 80 MHz - 2.7 GHz | [5 empty] | その他
| アース仕様： | [6 empty] | "その他"の場合、詳細をご記入ください | [15 empty] | 近傍電磁界試験の実施：
| 機器識別： | [8 empty] | 最高動作周波数： | [13 empty] | EFT/バースト試験 IEC 61000-4-4
| 医用電気機器(IEC 60601-1-2/JIS C 0601-1-2)の場合は、下記もご記入お願いいたします。 | [22 empty] | 試験ポート： |  | 電源ポート |  |  |  | 試験ポート数 | [5 empty] | 箇所
| 生体信号： | [8 empty] | 生命維持機器： | [15 empty] | 通信ポート |  |  |  | 試験ポート数 | [5 empty] | 箇所
| 使用環境： | [22 empty] | 印加時間： |  | 60 s |  |  | その他 |  |  |  | s
| 試験費用の算出のため、お客様の試験仕様が確認できる試験仕様書又はテストプランをご提出頂くか、 P.２～P.３ページにご希望の試験仕様をご記入ください。 | [22 empty] | 周波数： |  | 5 kHz |  |  | 100 kHz

## リスト (hidden)
一般 | 適用規格 | 試験立ち合い | 報告書の有無 | 合否判定の要請 | EUT搬入方法 | EUT搬入方法 | 設置方法 | アース仕様 | 機器識別 | 生体信号 | 生命維持機器 | 使用環境 | EMI |  |  | EMS
試験目的 | IEC 60601-1-2:2007(ed.3) | 全日 | 有り(日本語) | 要請する | 前日持込 | 当日持帰り | 卓上型 | 電源プラグ | 実験機 | 該当 | 該当 | 専門的ヘルスケア施設環境 | 適用規格 | 測定マージン | Pltの測定 | 静電気放電試験 | 無線周波数電磁界試験 | 近傍電磁界試験 | EFT/バースト試験 | サージ試験 | 伝導妨害試験 | ISM帯域 | アマチュア無線帯域 | 電源周波数磁界試験 | 電圧ディップ・停電及び電圧変動
ISO/IEC 17025認定試験 | IEC 60601-1-2:2014(ed.4) | 日にち指定 | 有り(英語) | 要請しない | 当日持込 | 後日持帰り | 床置き型 | 外部接地線 | 試作機 | 非該当 | 非該当 | ホームヘルスケア環境 | CISPR 11 | 有 | 有 |  |  | 有 |  |  |  | 有 | 有
その他(開発評価、対策、実力確認等) | IEC 60601-1-2:2020(ed.4.1) | 無し | 有り(日本語/英語) |  | 運送会社(日程は別途調整) | 運送会社(日程は別途調整) | 手持ち型 | 非接地 | 量産機(量産試作) |  |  | その他 | CISPR 32 | 無 | 無 |  |  | 無 |  |  |  | 無 | 無
| その他 |  | 試験データのみ |  |  |  | その他 | その他 |  |  |  |  | VCCI-CISPR32
| 無し |  | 無し | [9 empty] | その他